{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":6,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,6],[3,5,3,6],[4,5,4,6],[5,1,5,4],[5,5,5,6],[6,1,6,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"空气热源泵维修报价单"]
[null,"序号","名称","型号规格","数量","单价（元）"]
[]
[null,1,"压缩机","谷轮ZW286HSP","2台"]
[null,2,"冷媒","R410A","1项"]
[null,"合计（元）："]
[null,"备注：\n1.以上费用需含供应商设备安装费、人工费、运费及其他所有相关费用。\n2.供应商须开具增值税专用发票，适用税率13%，并明确税额。\n3.压缩机质保期不少于3个月，质保期内非人为原因导致的设备质量问题，由供应商负责免费维修或更换。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}